БЕНЗОГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ

ENERGO E1700IS

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Мощность номинальная, кВт | 1,6 |
| Мощность максимальная, кВт | 1,7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Род тока | переменный однофазный |
| Марка двигателя | SH80C |
| Ёмкость бака, л | 3,5 |
| Время работы на 50% от мощности, ч | 4 |
| Пуск | ручной |
| Габариты, (ДхШхВ), мм | 467x274x407 |
| Масса, кг | 16 |