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БЕНЗОГЕНЕРАТОР
ENERGO EЗ500АХ

[image: ]Технические характеристики
Мощность номинальная, кВт
2,8
Мощность максимальная, кВт
З,2
Напряжение, В
220
Частота, Гц
50
Род тока
переменный однофазный
Марка двигателя
AP170F
Е:мкость бака, л
15
Время работы на 50% от мощности, ч
9
Пуск
ручной
Габариты, (ДхШхВ), мм
595x460x500
Масса, кг
44,5




[bookmark: Пустая_страница]ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ


ДВИГАТЕЛЯвклrтfl


выклW


В.	Гц.	Ч.
Q./ Hl/Н      o u  rs 	1:
.-._	·,
Г, / l•C/ t_t	•.
-1-1-,:-1·I_I  I_I
DATACENTER    ►.


АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

220 В	220 В

ЛАМПА ПИТАНИЯ
8	8
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМ
УРОВНЯ МАСЛА
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