Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт Мощность максимальная, кВт Напряжение, В

Частота, Гц Род тока

Марка двигателя

Ёмкость бака, л

чч ччч 230

50

переменный однофазный

Время работы на 100% от мощности, ч

Пуск

Габариты, (ДхШхВ), мм Масса, кг

Комплект колес

Терминал для подключения АВР

есть

есть

БЕНЗОГЕНЕРАТОР

ENERGO E6000EAX

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Мощность номинальная, кВт | 5,0 |
| Мощность максимальная, кВт | 5,5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Род тока | переменный однофазный |
| Марка двигателя | AP190F |
| Ёмкость бака, л | 25 |
| Время работы на 50% от мощности, ч | 9,5 |
| Пуск | эл. старт |
| Габариты, (ДхШхВ), мм | 700x526x580 |
| Масса, кг | 80 |
| Комплект колес | есть |
| Терминал для подключения АВР | есть |

ВЫКПIОЧАТЕЛЬ

,-ИГАТЕЛЯ

В , Гц . Ч .

АВТОМАТИЧЕСКИЙ

выкл

:.;

VIHz/Hours

ПУСК

DATA CENTER ►

вклВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

t

220 В

16А ff

�

СИГIIАЛЬllдЯ ЛАМЛА	+

DC 12 В

УРО.В	СЛА