БЕНЗОГЕНЕРАТОР

ENERGO E9000EАХ

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Мощность номинальная, кВт | 7,0 |
| Мощность максимальная, кВт | 8,0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Род тока | переменный однофазный |
| Марка двигателя | SC460 |
| Е:мкость бака, л | 25 |
| Время работы на 50% от мощности, ч | 9,5 |
| Пуск | эл. старт |
| Габариты, (ДхШхВ), мм | 700x526x580 |
| Масса, кг | 90 |
| Комплект колес | есть |
| Терминал для подключения АВР | есть |

•

@•

:i•@

-  ....•,., .