БЕНЗОГЕНЕРАТОР

ENERGO E11000EAX

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Мощность номинальная, кВт | 8,0 |
| Мощность максимальная, кВт | 8,5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Род тока | переменный однофазный |
| Марка двигателя | SC460 |
| Ёмкость бака, л | 25 |
| Время работы на 50% от мощности, ч | 9 |
| Пуск | эл. старт |
| Габариты, (ДхШхВ), мм | 700x526x580 |
| Масса, кг | 96 |
| Комплект колес | есть |
| Терминал для подключения АВР | есть |

C14ntAntмAЯ ПА'-IПА

УРОUНЯ М.АСПА

•