БЕНЗОГЕНЕРАТОР

ENERGO E15000EАХ

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Мощность номинальная, кВт | 12,0 |
| Мощность максимальная, кВт | 13,0 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Род тока | переменный однофазный |
| Марка двигателя | SV750 |
| Е:мкость бака, л | 60 |
| Время работы на 100% от мощности, ч | 7,5 |
| Пуск | эл. старт |
| Габариты, (ДхШхВ), мм | 770x600x800 |
| Масса, кг | 180 |
| Комплект колес | есть |
| Терминал для подключения АВР | есть |