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БЕНЗОГЕНЕРАТОР
ENERGO E18000EАХ



	Технические характеристики

	Мощность номинальная, кВт
	15,0

	Мощность максимальная, кВт
	16,0

	Напряжение, В
	220

	Частота, Гц
	50

	Род тока
	переменный однофазный

	Марка двигателя
	SV1000

	Е:мкость бака, л
	60

	Время работы на 100% от мощности, ч
	7,5

	Пуск
	эл. старт

	Габариты, (ДхШхВ), мм
	900x620x850

	Масса, кг
	225

	Комплект колес
	есть

	Терминал для подключения АВР
	есть
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