БЕНЗОГЕНЕРАТОР

ENERGO E20000EAX

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Мощность номинальная, кВт | 17,0 |
| Мощность максимальная, кВт | 18,0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Род тока | переменный однофазный |
| Марка двигателя | SV1000 |
| Ёмкость бака, л | 60 |
| Время работы на 100% от мощности, ч | 7,5 |
| Пуск | эл. старт |
| Габариты, (ДхШхВ), мм | 900x620x850 |
| Масса, кг | 225 |
| Комплект колес | есть |
| Терминал для подключения АВР | есть |