БЕНЗОГЕНЕРАТОР

EB3.0/230-R

Мощность: 3 кВт

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, кВА / кВт | 3,0 / 3,0 |
| Род тока | однофазный переменный |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 1 |
| Двигатель | 4-тактный двигатель воздушного охлаждения с верхним положением распредвала ROBIN EX21DF |
| Способ запуска двигателя | ручной |
| Топливо | бензин АИ-92 |
| Ёмкость топливного бака, л | 15 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 0,85 |
| Генератор | синхронный LINZ SP10SD |
| Розетки отбора мощности | 1 ф.16 А — 2 шт. |
| Габаритные размеры, мм: | 600х410х460 |
| Масса, кг | 38 |