БЕНЗОГЕНЕРАТОР

EB7.0/400-RLE

Мощность: 7 кВА

Внимание!

Агрегат АКБ

не комплектуется!

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, кВА / кВт | 7,0 / 5,6 |
| Род тока | трёхфазный переменный |
| Номинальное напряжение, В | 230 / 400 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
| Двигатель | 4-тактный двигатель воздушного охлаждения с верхним положением распредвала ROBIN EX40DS |
| Способ запуска двигателя | ручной / электростартер |
| Топливо | бензин АИ-92 |
| Ёмкость топливного бака, л | 15 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2,0 |
| Генератор | синхронный LINZ E1S10MH |
| Розетки отбора мощности | 1 ф.16 А — 1 шт.; 3 ф. 16 А — 1 шт. |
| Габаритные размеры, мм: | 835х550х540 |
| Масса, кг | 83 |