Мощность: 7 кВА

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, кВА | 7,0 |
| Род тока | однофазный переменный |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный коэффициент мощности (cos φ) | 1 |
| Двигатель | Robin EX 40 |
| Сварочный ток, А | ~ 220 |
| Способ запуска двигателя | ручной/электростартер |
| Топливо | бензин |
| Емкость топливного бака, л | 6,1 |
| Емкость масляной системы, л | 1,1 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2,0 |
| Генератор | синхронный Linz E1C10M I |
| Розетки отбора мощности / количество | 16А / 1 шт. 32А / 1 шт. |
| Масса, кг | 91 |
| Габаритные размеры, мм: | 835х550х595 |

СВАРОЧНЫЙ БЕНЗОГЕНЕРАТОР EB7.0/230- W220AC-RE