EB6,5/400-W220DCK-R

Очень хорошо подходит для строительных организаций

- Сварочный ток: постоянный. Диаметр электрода: 4 мм

Технические характеристики:

| Сварочный ток, А | постоянный, 220 |
| --- | --- |
| Диаметр электрода, мм | 4.0 |
| Мощность однофазная, кВА | 2.8 |
| Мощность трехфазная, кВА | 6.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Марка двигателя | Robin EX40 |
| Емкость бака, л | 7.0 |
| Расход топлива, л/ч | 2.3 |
| Пуск | ручной |
| Габариты, ( ДхШхВ ) мм | 835 x 550 x 595 |
| Масса, кг | 92 |